## Slide 1
저거막아조
AIoT 기반
조리실 안전 관리를 위한 모니터링 시스템 개발
Notes: 작업 환경에서의 유해화학물질 저감을 위한 안전 모니터링 솔루션 개발

## Slide 2
TABLE OF CONTENTS
프로젝트 개요
01
시스템 설계
02
05
시연 영상
04
결론
05
03
구현 및 결과

## Slide 3
프로젝트 개요
조리 과정 中 유해물질의 심각성 
다양한 유해물질 발생
조리실 현황
삼겹살
1360
고등어
2290
후라이
1330
36
대기 나쁨
조리시 미세먼지 발생 정도 (
실제 급식노동자 사망사고 발생
이에 대한 환기장치 설치 X
환경설비 설치의무 부재
조리 시설 내 환경 안전 관리 시스템의 부재

## Slide 4
To Do
기존 점검 시스템
프로젝트 목표
높은 검사 비용, 한시적인 점검
Human Error, 항목의 한정성
세부 목표
정량적 수치 측정
Real-Time Data
접근 용이성
통합 모니터링
여러 장소의 실시간 정보 모니터링
신뢰성
신뢰도 높은 데이터 모니터링
사용자 친화적
다양한 사용자에 적합한 서비스 제공
확장성
하드웨어 확장에 용이한 시스템 구축
직접 점검
CheckList
AIoT 기반 조리실 내 작업 환경 모니터링 시스템
Notes: 내용 추가

## Slide 5
프로젝트 목표
AIoT 기반 조리실 내 작업 환경 모니터링 시스템
프로젝트 목표
세부 목표
다양한 사용자에 적합한 서비스 제공
사용자 친화적
하드웨어 확장에 용이한 시스템 구축
확장성
여러 장소의 실시간 정보 모니터링
통합 모니터링
신뢰도 높은 데이터 모니터링
신뢰성

## Slide 6
시스템 설계

## Slide 7
MQTT 통신으로 1, 3층 라즈베리파이 연결
Broker에10초 간격으로 데이터 취합
라즈베리파이 간의 통신
DB 연결
파이썬 라이브러리로 AWS EC2의 Influx DB로 전송
전송 주기 10초
3층
1층
Subscriber
Broker
Publisher
Publish
In Topic
Subscribe
1, 3층
센서값
시스템 설계 - 센서 및 통신

## Slide 8
03
연구의 방법론
3층
1층
Subscriber
Broker
Publisher
Publish
In Topic
Subscribe
1, 3층
센서값
DB 연결
파이썬 라이브러리로 AWS EC2의 Influx DB로 전송
전송 주기 10초
소프트웨어 배포
도커를 통해 서비스에 필요한 소프트웨어 배포
MQTT 통신으로 1, 3층 라즈베리파이 연결
Broker에10초 간격으로 데이터 취합
라즈베리파이 간의 통신
Notes: 센서
통신
도커
저장소
유해물질 현황 파악 -> 유해물질 센서 선정 -> 서비스 선정 -> 기술 선정 -> 플랫폼 구축(iot, 통신) -> 모니터링 서비스 제공

## Slide 9
시스템 설계 – 이상치 처리
예측 편차 = P
CNN기반 Deep learning 모델
주기 20인 연결리스트에 편차값 저장
실제 편차 = R
If
| R – P | > 1
→ 이상치 판단
Then
센싱된 값을 input list의 중앙값으로 대치
Deviation Data
센싱 데이터의 변동을 더 정확하게 감지하기 위해서 Input으로 편차 Data를 사용
센싱 Data
편차 Data
CNN based deep learning Tensorflow Lite model
라즈베리파이와 같은 Edge computer에서도 작동 가능한 경량화 모델 만들기
경량화
quantized 모델을 통한 예측
Inference
Time series Data

## Slide 10
시스템 설계 – 도커
OS : Debian Buster slim
Docker Engine
Process
Process
Process
Application
Python / Libs
Debian Buster-slim 기반 Docker Image 생성
Hardware 확장성 증가
Docker 사용
3층
1층
Libraries
h5py
scikit-learn
tensorflow
tensorflow light
pandas
numpy
keras
…

## Slide 11
시스템 설계 – WEB
Localhost:8086
Localhost:3000
InfluxDB의 쿼리문을 통한 그래프 작성
시시각각 순차적으로 수집된 데이터를 저장, 조회할 수 있는 오픈소스 시계열 DB
시계열 데이터 처리 가능
Influx DB
Influx DB와 연동하여 조리실 환경을 모니터링할 수 있는 시각화 대시보드 제공
Grafana
Influx DB의 쿼리문을 통한 그래프 작성
Grafana

## Slide 12
시스템 설계 – APP
모바일을 통한 현장 상황 모니터링 기능 제공
위험 수치 측정 시 Push 알림을 통한 관리자의 빠른 초기 대응 유도
App 모니터링 & Push 알림
Android
WebView
센서 데이터
모니터링
대시보드
FCM
Push 알림

## Slide 13
시스템 설계 – Daily Report
관리자에게 시각화된 일일 보고서를 전송하기 위해 Python 라이브러리 활용
Daliy Report

## Slide 14
Daliy Report

## Slide 15
결론 – 기대효과
서비스
실시간 모니터링 알림과 일일 공기질 정보 파악을 통한 신속한 환경 개선
작업 중 실시간 알림으로 빠른 공기질 파악 및 조치
식당 이용 중 실시간 공기질 파악으로 이용 편의 증진
Docker를 통한 업데이트 및 확장 용이
작업 환경에 최적화 된 딥러닝 모델 적용 가능
운영
Notes: 사고가 발생한 이후에야 위험 요인이 드러나는 것이 아닌
다양한 연계를 활용해 위험에 대한 선제적 대응이 가능한 시스템으로 바뀌어 가고 있습니다.

## Slide 16
결론 – 한계점 및 미래 연구
1
2
3
4
상록원 내 TV 디스플레이에
웹 대시보드 주기적 표시
잔류 LPG 또는 연기와 같은 추가 유해물질 검출 센서 설치
Actuator 설치를 통한 환경 개선 자동화
경량화 모델을 통한 위험 상황 예측 알고리즘 개발 및 도입
한계점
미래
연구
상록원 이용객을 위한 모니터링 접근성의 어려움
조리실 내 유해물질 검출 가능 가스 종류의 제한성
모니터링 결과에 대한 사후 조치 부재
선제적 대응이 아닌 단순 모니터링에 제한된 기능

## Slide 17
서비스
운영
실시간 모니터링 알림과 일일 공기 질 정보 파악을 통한 신속한 환경 개선
작업 중 실시간 알림으로 빠른 공기 질 파악 및 조치
식당 이용 중 실시간 공기 질 파악으로 이용 편의 증진
Docker를 통한 업데이트 및 확장 용이
작업 환경에 최적화 된 딥러닝 모델 적용 가능
캡스톤 전용 기대효과 부분
Notes: 사고가 발생한 이후에야 위험 요인이 드러나는 것이 아닌
다양한 연계를 활용해 위험에 대한 선제적 대응이 가능한 시스템으로 바뀌어 가고 있습니다.

## Slide 18
감사합니다